## Sheet1
A0 CS
TOW |  | CORROSIVITY |  | CORROSION INDEX
Inputs |  | Inputs |  | Inputs
Wetness Threshold (recommended: 0.00005) | 5e-05 | Chloride Calibration Slope (m) | 2.0935 | Sensor R (Ohm) | 1000
Data Interval (min) | 1800 | Chloride Calibration Offset (A) | 5.8035 | Corrosion Index Alarm Threshold | 0
Outputs |  | Outputs |  | Outputs
|  |  |  | Corrosion Index | 9.1382
Total Exposure Time (D) | 384
|  | Chloride Equivalent [ppm] |  | Day Alarm Threshold Exceeded | 0.66667
Total Wetness Time (D) | 88.5208 | Min | 0
|  | Average | 0.071971
Total Dry Time (D) | 295.5 | Max | 98.2634
Percent Time Wet (%) | 0.23052 | SD | 1.1495
Number of Wet-Dry Cycles | 944.5
Wet Cycle
Min (D) | 0.020833
Average (D) | 0.092602
Max (D) | 11.3333
Median (D) | 0.041667
SD (D) | 0.40688
Dry Cycle
Min (D) | 0.020833
Average (D) | 0.3127
Max (D) | 5.1875
Median (D) | 0.10417
SD (D) | 0.56502